纯化水设备两种常用清洗方式
　　清洗工作是纯化水设备维护保养的重要项目之一，做好清洗工作才能够更好的保障纯化水设备长期稳定运行，产出标准水源，所以今天就带大家了解一下纯化水设备的两种常用清洗方式，也是效果比较好的清洗方式。

 

　　一、在线清洗

 

　　纯化水设备在线清洗比较简单，是对整体设备进行清洗，并且在清洗过程中不用将膜元件拿出压力容器，这种清洗方方通常是在那种比较大的纯化水设备中使用。这种清洗方法简单快捷，操作方便，但是这种方法也有一个弊端就是不容易清洗，清洗质量也不好，比较适合经常性的清洗，在污染比较轻的情况下大多数都是使用这种方法。

 

　　二、离线清洗方法

 

　　这种方法就区别于在线清洗方法，这种清洗方法是从纯化水设备反渗透的压力容器中将反射头膜元件从里面取出来，取出来之后放入专用的清洗机器里清洗，这种清洗方法操作也不是很复杂而且清洗的效果比较明显，清洗质量也比较好。这种方法比较适用于当产水质量严重下降的时候或者是在线清洗效果不明显的时候。

